Конструкція твердопаливного котла Candle

|  |  |
| --- | --- |
| rozriz Candle | 1. Камера згорання
2. Водний контур
3. Теплоізоляційна оболонка
4. Захисний (облицювальний) корпус
5. Ніжки котла
6. Дно котла
7. Підключення зворотньої води (зовнішня різьба)
8. Підключення води, що подається
9. Підключення термометра котла (внутрішня різьба)
10. Підключення регулятора тяги
11. Підйомний трос труби подачі повітря
12. Дверцята завантаження дров
13. Дверцята для очищення золи
14. Заслінка подачі повітря
15. Приєднання димоходу
16. Розподільник повітря
17. Підйомний механізм труби подачі повітря
18. Камера підігріву повітря
19. Заслінка для установки потужності
20. Болт для фіксування заслінки потужності
21. Труба подачі повітря
22. Шуруп для зачеплення розподільника повітря
23. Дротовий шплінт
24. Гак для фіксування піднімального троса
 |